MODELO DE PROPOSTA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO

A empresa	, CNPJ nº ............., neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr.(ª) ............................., apresenta proposta de preços à Prefeitura Municipal de Assis, conforme abaixo discriminado:

| # Item | # Especificação | # Unid. | # Valor Unitário # (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO completa do sistema interno e externo de aparelho ar condicionado 9.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 2 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO completa do sistema interno e externo de aparelho ar condicionado 12.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 3 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO completa do sistema interno e externo de aparelho ar condicionado 18.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 4 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO completa do sistema interno e externo de aparelho ar condicionado 24.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 5 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO completa do sistema interno e externo de aparelho ar condicionado 30.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 6 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO completa do sistema interno e externo de aparelho ar condicionado 36.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 7 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO completa do sistema interno e externo de aparelho ar condicionado 60.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 8 | RECARGA DE GÁS refrigerante para ar condicionado 9.000 BTUs Split, incluindo detecção e reparo de vazamentos de gás com teste de estanqueidade, verificação de pressão, teste de vazamento e reposição do gás compatível com o equipamento. | # SÇ |  |
| # 9 | RECARGA DE GÁS refrigerante para ar condicionado 12.000 BTUs Split, detecção e reparo de vazamentos de gás com teste de estanqueidade, verificação de pressão, teste de vazamento e reposição do gás compatível com o equipamento | # SÇ |  |
| # 10 | RECARGA DE GÁS refrigerante para ar condicionado 18.000 BTUs Split, detecção e reparo de vazamentos de gás com teste de estanqueidade, verificação de pressão, teste de vazamento e reposição do gás compatível com o equipamento | # SÇ |  |
| # 11 | RECARGA DE GÁS refrigerante para ar condicionado 24.000 BTUs Split, detecção e reparo de vazamentos de gás com teste de estanqueidade, verificação de pressão, teste de vazamento e reposição do gás compatível com o equipamento | # SÇ |  |
| # 12 | RECARGA DE GÁS refrigerante para ar condicionado 30.000 BTUs Split, detecção e reparo de vazamentos de gás com teste de estanqueidade, verificação de pressão, teste de vazamento e reposição do gás compatível com o equipamento | # SÇ |  |
| # 13 | RECARGA DE GÁS refrigerante para ar condicionado 36.000 BTUs Split, detecção e reparo de vazamentos de gás com teste de estanqueidade, verificação de pressão, teste de vazamento e reposição do gás compatível com o equipamento | # SÇ |  |
| # 14 | RECARGA DE GÁS refrigerante para ar condicionado 48.000 BTUs Split, detecção e reparo de vazamentos de gás com teste de estanqueidade, verificação de pressão, teste de vazamento e reposição do gás compatível com o equipamento | # SÇ |  |
| # 15 | RECARGA DE GÁS refrigerante para ar condicionado 60.000 BTUs Split, detecção e reparo de vazamentos de gás com teste de estanqueidade, verificação de pressão, teste de vazamento e reposição do gás compatível com o equipamento | # SÇ |  |
| # 16 | DESINSTALAÇÃO de ar condicionado 9.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 17 | DESINSTALAÇÃO de ar condicionado 12.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 18 | DESINSTALAÇÃO de ar condicionado 18.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 19 | DESINSTALAÇÃO de ar condicionado 24.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 20 | DESINSTALAÇÃO de ar condicionado 30.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 21 | DESINSTALAÇÃO de ar condicionado 36.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 22 | DESINSTALAÇÃO de ar condicionado 48.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |
| # 23 | DESINSTALAÇÃO de ar condicionado 60.000 BTUs Split, mão de obra e materiais. | # SÇ |  |

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefone: (XX) XXXXX-XXXX

Assis, .... de junho de 2026

____________________________________
Nome/assinatura do representante legal